Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 N 1666н"Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.03.2012 N 23401)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 19.03.2012

- Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 марта 2012 г. N 23401

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2011 г. N 1666н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ

ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОТЕЗАМИ

И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ДО ИХ ЗАМЕНЫ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1550; 2011, N 16, ст. 2294) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 мая 2007 г. N 321 "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2007 г. N 9529);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N 123н "О внесении изменений в сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 мая 2007 г. N 321" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2008 г. N 11467);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 июня 2008 г. N 302н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 мая 2007 г. N 321 и о признании утратившим силу приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. N 283" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2008 г. N 11991);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 января 2009 г. N 11н "О внесении изменений в сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 мая 2007 г. N 321" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2009 г. N 13324);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 апреля 2011 г. N 270н "О внесении изменений в сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 мая 2007 г. N 321" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2011 г. N 20726).

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

- Утверждены

приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 27 декабря 2011 г. N 1666н

СРОКИ

ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОТЕЗАМИ

И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ДО ИХ ЗАМЕНЫ <1>

--------------------------------

<1> Виды технических средств реабилитации, протезов и протезно-ортопедических изделий могут предоставляться в различных конструктивных исполнениях.

| Пункт раздела "Технические средства реабилитации" федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду <1> | Номер вида технического средства реабилитации (изделий) | Вид технического средства реабилитации (изделия) | Сроки пользования <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни | 6-01 | Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | Не менее 2 лет |
|  | 6-02 | Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-03 | Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-04 | Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-05 | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-06 | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-07 | Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-08 | Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-09 | Трость 3-опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-10 | Трость 3-опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-11 | Трость 3-опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-12 | Трость 3-опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-13 | Трость 3-опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-14 | Трость 3-опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-15 | Трость 3-опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-16 | Трость 3-опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-17 | Трость 4-опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-18 | Трость 4-опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-19 | Трость 4-опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-20 | Трость 4-опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-21 | Трость 4-опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-22 | Трость 4-опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-23 | Трость 4-опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-24 | Трость 4-опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-25 | Трость тактильная гибкая составная |  |
|  | 6-26 | Трость тактильная гибкая телескопическая |  |
|  | 6-27 | Трость тактильная жесткая составная |  |
|  | 6-28 | Трость тактильная жесткая телескопическая |  |
|  | 6-29 | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-30 | Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-31 | Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-32 | Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-33 | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-34 | Костыли подмышечные без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-35 | Опора в кровать веревочная |  |
|  | 6-36 | Опора в кровать металлическая |  |
|  | 6-37 | Ходунки шагающие |  |
|  | 6-38 | Ходунки на колесах |  |
|  | 6-39 | Ходунки с опорой на предплечье |  |
|  | 6-40 | Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу |  |
|  | 6-41 | Ходунки с подмышечной опорой |  |
|  | 6-42 | Ходунки-роллаторы |  |
|  | 6-43 | Поручни (перила) для самоподнимания угловые | Не менее 7 лет |
|  | 6-44 | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) |  |
| 7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом, малогабаритные | 7-01 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Не менее 6 лет |
|  | 7-02 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Не менее 4 лет |
|  | 7-03 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная, в том числе для детей- инвалидов | Не менее 6 лет |
|  | 7-04 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная, в том числе для детей- инвалидов | Не менее 4 лет |
|  | 7-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Не менее 6 лет |
|  | 7-06 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Не менее 4 лет |
|  | 7-07 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Не менее 6 лет |
|  | 7-08 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Не менее 4 лет |
|  | 7-09 | Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Не менее 6 лет |
|  | 7-10 | Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Не менее 4 лет |
|  | 7-11 | Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная, в том числе для детей- инвалидов | Не менее 4 лет |
|  | 7-12 | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Не менее 6 лет |
|  | 7-13 | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Не менее 4 лет |
|  | 7-14 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Не менее 6 лет |
|  | 7-15 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная, в том числе для детей- инвалидов | Не менее 4 лет |
|  | 7-16 | Кресло-коляска активного типа, в том числе для детей-инвалидов | Не менее 4 лет |
|  | 7-17 | Кресло-коляска с электроприводом комнатная, в том числе для детей- инвалидов | Не менее 5 лет |
|  | 7-18 | Кресло-коляска с электроприводом прогулочная, в том числе для детей- инвалидов |  |
|  | 7-19 | Кресло-коляска для больных ДЦП комнатная с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов | Не менее 5 лет |
|  | 7-20 | Кресло-коляска для больных ДЦП прогулочная с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов |  |
|  | 7-21 | Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов с высокой ампутацией нижних конечностей), в том числе для детей-инвалидов | Не менее 1 года 6 месяцев |
| 8. Протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы | 8-01 | Протез пальца косметический | Не менее 3 месяцев |
|  | 8-02 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти |  |
|  | 8-03 | Протез предплечья косметический | Не менее 2 лет (для детей - не менее 1 года) |
|  | 8-04 | Протез предплечья активный |  |
|  | 8-05 | Протез предплечья рабочий |  |
|  | 8-06 | Протез предплечья с внешним источником энергии | Не менее 3 лет (для детей - не менее 1 года) |
|  | 8-07 | Протез плеча косметический | Не менее 2 лет (для детей - не менее 1 года) |
|  | 8-08 | Протез плеча активный |  |
|  | 8-09 | Протез плеча рабочий |  |
|  | 8-10 | Протез плеча с внешним источником энергии | Не менее 3 лет (для детей - не менее 1 года) |
|  | 8-11 | Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления | Не менее 3 лет (для детей - не менее 1 года) |
|  | 8-12 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический | Не менее 2 лет (для детей - не менее 1 года) |
|  | 8-13 | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | Не менее 6 месяцев |
|  | 8-14 | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный |  |
|  | 8-15 | Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) | Не менее 1 года |
|  | 8-16 | Косметическая оболочка на протез верхней конечности | Не менее 3 месяцев |
|  | 8-17 | Протез стопы | Не менее 2 лет (для детей - не менее 1 года) |
|  | 8-18 | Протез голени лечебно-тренировочный | Не менее 1 года (по медицинским показаниям приемная гильза может меняться до трех раз в год) |
|  | 8-19 | Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии | Не менее 2 лет (для детей - не менее 1 года) |
|  | 8-20 | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии |  |
|  | 8-21 | Протез голени для купания | Не менее 3 лет (для детей - не менее 1 года) |
|  | 8-22 | Чехол на культю голени шерстяной | Не менее 3 месяцев |
|  | 8-23 | Чехол на культю голени хлопчатобумажный |  |
|  | 8-24 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Не менее 1 года |
|  | 8-25 | Протез бедра лечебно-тренировочный | Не менее 1 года (по медицинским показаниям приемная гильза может меняться до трех раз в год) |
|  | 8-26 | Протез бедра немодульный | Не менее 2 лет (для детей - не менее 1 года) |
|  | 8-27 | Протез бедра модульный |  |
|  | 8-27.1 | Протез бедра модульный с внешним источником энергии |  |
|  | 8-28 | Протез бедра для купания | Не менее 3 лет |
|  | 8-29 | Протез при вычленении бедра немодульный | Не менее 2 лет (для детей - не менее 1 года) |
|  | 8-30 | Протез при вычленении бедра модульный |  |
|  | 8-31 | Чехол на культю бедра шерстяной | Не менее 3 месяцев |
|  | 8-32 | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный |  |
|  | 8-33 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Не менее 1 года |
|  | 8-34 | Косметическая оболочка на протез нижней конечности | Не менее 1 года |
|  | 8-35 | Экзопротез молочной железы | Не менее 1 года |
|  | 8-36 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный | Не менее 6 месяцев |
|  | 8-37 | Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) <3> | Не менее 2 лет (для детей - не менее 1 года) |
|  | 8-38 | Глазной протез стеклянный |  |
|  | 8-39 | Глазной протез пластмассовый |  |
|  | 8-40 | Протез ушной |  |
|  | 8-41 | Протез носовой |  |
|  | 8-42 | Протез неба |  |
|  | 8-42.1 | Протез голосовой |  |
|  | 8-43 | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы) |  |
|  | 8-44 | Протез половых органов |  |
|  | 8-45 | Эндопротез лучезапястного сустава и сустава кисти | Сроки пользования и замены определяются лечебно- профилактическими учреждениями и подтверждаются федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы |
|  | 8-46 | Эндопротез локтевого сустава |  |
|  | 8-47 | Эндопротез плечевого сустава |  |
|  | 8-48 | Эндопротез голеностопного сустава и сустава стопы |  |
|  | 8-49 | Эндопротез коленного сустава |  |
|  | 8-50 | Эндопротез тазобедренного сустава |  |
|  | 8-51 | Эндопротез клапанов сердца |  |
|  | 8-52 | Кохлеарный имплантант |  |
|  | 8-53 | Эндопротез сосудов |  |
|  | 8-54 | Интраокулярная линза |  |
|  | 8-55 | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Не менее 6 месяцев |
|  | 8-56 | Бандаж грыжевой (паховый) | Не менее 1 года |
|  | 8-57 | Бандаж-суспензорий |  |
|  | 8-58 | Бандаж на лучезапястный сустав |  |
|  | 8-59 | Бандаж на запястье |  |
|  | 8-60 | Бандаж на локтевой сустав |  |
|  | 8-61 | Бандаж на плечевой сустав |  |
|  | 8-62 | Бандаж на верхнюю конечность- "косынка" |  |
|  | 8-63 | Головодержатель полужесткой фиксации |  |
|  | 8-64 | Головодержатель жесткой фиксации |  |
|  | 8-65 | Бандаж на шейный отдел позвоночника |  |
|  | 8-66 | Бандаж на тазобедренный сустав |  |
|  | 8-67 | Бандаж на коленный сустав (наколенник) |  |
|  | 8-68 | Бандаж на голеностопный сустав |  |
|  | 8-68.1 | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность |  |
|  | 8-69 | Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы | Не менее 6 месяцев |
|  | 8-70 | Грация (или полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы |  |
|  | 8-71 | Корсет мягкой фиксации | Не менее 6 месяцев |
|  | 8-72 | Корсет полужесткой фиксации | Не менее 6 месяцев |
|  | 8-73 | Корсет жесткой фиксации | Не менее 2 лет (для детей - не менее 1 года) |
|  | 8-74 | Корсет функционально-корригирующий |  |
|  | 8-75 | Реклинатор - корректор осанки | Не менее 6 месяцев |
|  | 8-76 | Аппарат на кисть | Не менее 2 лет (для детей - не менее 1 года) |
|  | 8-77 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав |  |
|  | 8-78 | Аппарат на лучезапястный сустав |  |
|  | 8-79 | Аппарат на локтевой сустав |  |
|  | 8-80 | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы |  |
|  | 8-81 | Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы |  |
|  | 8-82 | Аппарат на локтевой и плечевой суставы |  |
|  | 8-83 | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы |  |
|  | 8-84 | Аппарат на плечевой сустав |  |
|  | 8-85 | Аппарат на всю руку |  |
|  | 8-86 | Аппарат на голеностопный сустав | Не менее 1 года |
|  | 8-87 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы |  |
|  | 8-88 | Аппарат на коленный сустав |  |
|  | 8-89 | Аппарат на тазобедренный сустав |  |
|  | 8-90 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы |  |
|  | 8-91 | Аппарат на всю ногу |  |
|  | 8-92 | Аппарат на нижние конечности и туловище | Не менее 6 лет |
|  | 8-93 | Тутор на лучезапястный состав | Не менее 2 лет (для детей - не менее 1 года) |
|  | 8-94 | Тутор на предплечье |  |
|  | 8-95 | Тутор на локтевой сустав |  |
|  | 8-96 | Тутор на плечевой сустав |  |
|  | 8-97 | Тутор на всю руку |  |
|  | 8-98 | Тутор на голеностопный сустав | Не менее 1 года |
|  | 8-99 | Тутор косметический на голень |  |
|  | 8-100 | Тутор на коленный сустав |  |
|  | 8-101 | Тутор на тазобедренный сустав |  |
|  | 8-102 | Тутор на коленный и тазобедренный суставы |  |
|  | 8-103 | Тутор на всю ногу |  |
|  | 8-104 | Обувь на протез | Не менее 6 месяцев |
|  | 8-105 | Обувь на аппарат |  |
| 9. Ортопедическая обувь | 9-01 | Обувь ортопедическая малосложная без утепленной подкладки | Не менее 1 года (для детей - не менее 6 месяцев) |
|  | 9-02 | Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке |  |
|  | 9-03 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Не менее 6 месяцев (для детей - не менее 3 месяцев) |
|  | 9-04 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке |  |
|  | 9-05 | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки | Не менее 1 года (для детей - не менее 3 месяцев) |
|  | 9-06 | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке |  |
|  | 9-07 | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Не менее 6 месяцев |
|  | 9-08 | Вкладной башмачок | Не менее 6 месяцев (для детей - не менее 3 месяцев) |
| 10. Противопролежневые матрацы и подушки | 10-01 | Противопролежневый матрац полиуретановый | Не менее 3 лет |
|  | 10-02 | Противопролежневый матрац гелевый |  |
|  | 10-03 | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) |  |
|  | 10-04 | Противопролежневая подушка полиуретановая | Не менее 3 лет |
|  | 10-05 | Противопролежневая подушка гелевая |  |
|  | 10-06 | Противопролежневая подушка воздушная |  |
| 11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов | 11-01 | Приспособление для надевания рубашек | Не менее 5 лет |
|  | 11-02 | Приспособление для надевания колгот |  |
|  | 11-03 | Приспособление для надевания носков |  |
|  | 11-04 | Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц |  |
|  | 11-05 | Захват активный | Не менее 5 лет |
|  | 11-06 | Захват для удержания посуды |  |
|  | 11-07 | Захват для открывания крышек |  |
|  | 11-08 | Захват для ключей |  |
|  | 11-09 | Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и т.д.) |  |
| 12. Специальная одежда | 12-01 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | Не менее 6 месяцев |
|  | 12-02 | Ортопедические брюки | Не менее 1 года |
|  | 12-03 | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Не менее 4 месяцев |
|  | 12-04 | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Не менее 4 месяцев |
|  | 12-05 | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности) | Не менее 1 года |
|  | 12-06 | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности | Не менее 1 года |
|  | 12-07 | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности | Не менее 2 лет |
| 13. Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения | 13-01 | Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах | Не менее 7 лет |
|  | 13-02 | Электронный ручной видеоувеличитель | Не менее 7 лет |
|  | 13-03 | Электронный стационарный видеоувеличитель |  |
|  | 13-04 | Лупа | Не менее 5 лет |
|  | 13-05 | Лупа с подсветкой |  |
| 14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения <4> | 14-01 | Собака-проводник с комплектом снаряжения |  |
| 15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом | 15-01 | Медицинский термометр с речевым выходом | Не менее 7 лет |
|  | 15-02 | Медицинский тонометр с речевым выходом |  |
| 16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные | 16-01 | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Не менее 5 лет |
|  | 16-02 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией |  |
|  | 16-03 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией |  |
| 17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления | 17-01 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Не менее 4 лет |
|  | 17-02 | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный |  |
|  | 17-03 | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности |  |
|  | 17-04 | Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности |  |
|  | 17-05 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный |  |
|  | 17-06 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный |  |
|  | 17-07 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности |  |
|  | 17-08 | Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности |  |
|  | 17-09 | Слуховой аппарат карманный супермощный |  |
|  | 17-10 | Слуховой аппарат карманный мощный |  |
|  | 17-11 | Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования |  |
|  | 17-12 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Не менее 1 года |
| 18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами | 18-01 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54 - 66 см | Не менее 7 лет |
| 19. Телефонные устройства с текстовым выходом | 19-01 | Телефонное устройство с текстовым выходом | Не менее 7 лет |
| 20. Голосообразующие аппараты | 20-01 | Голосообразующий аппарат | Не менее 5 лет |
| 21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники) | 21-01 | Адгезивная пластина для двухкомпонентного калоприемника | Не менее 3 суток |
|  | 21-02 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник | Не менее 24 часов |
|  | 21-03 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник | Не менее 12 часов |
|  | 21-04 | Мешок дренируемый для двухкомпонентного калоприемника | Не менее 24 часов |
|  | 21-05 | Мешок недренируемый для двухкомпонентного калоприемника | Не менее 12 часов |
|  | 21-06 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Не менее 2 месяцев |
|  | 21-07 | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | Не менее 2 месяцев |
|  | 21-08 | Адгезивная пластина для двухкомпонентного уроприемника | Не менее 3 суток |
|  | 21-09 | Уростомный мешок для двухкомпонентного уроприемника | Не менее 24 часов |
|  | 21-10 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник | Не менее 24 часов |
|  | 21-11 | Мешок для сбора мочи (дневной) | Не менее 3 суток |
|  | 21-12 | Мешок для сбора мочи (ночной) | Не менее 3 суток |
|  | 21-13 | Ремешок для крепления к ноге мешков для сбора мочи | Не менее 15 суток |
|  | 21-14 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Не менее 6 часов |
|  | 21-15 | Катетер для эпицистостомы | Не менее 1 недели |
|  | 21-16 | Катетер для нефростомы | Не менее 3 месяцев |
|  | 21-17 | Катетер уретральный постоянный | Не менее 1 недели |
|  | 21-18 | Уропрезерватив | Не менее 24 часов |
|  | 21-19 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы | Не менее 1 месяца |
|  | 21-20 | Крем защитный (тюбик) |  |
|  | 21-21 | Порошок (пудра) абсорбирующий |  |
|  | 21-22 | Защитная пленка |  |
|  | 21-23 | Очиститель для кожи |  |
|  | 21-24 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Не менее 12 часов |
|  | 21-25 | Средство для опорожнения колостомы | Не менее 3 месяцев |
| 22. Абсорбирующее белье, подгузники | 22-01 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | Не более 8 часов (при синдроме полиурии - не более 5 часов) |
|  | 22-02 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) |  |
|  | 22-03 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) |  |
|  | 22-04 | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не менее 40 - 60 см), впитываемостью не менее 800 мл | Не более 8 часов (при синдроме полиурии - не более 5 часов) |
|  | 22-05 | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не менее 40 - 60 см), впитываемостью не менее 1300 мл |  |
|  | 22-06 | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не менее 40 - 60 см), впитываемостью не менее 1500 мл |  |
|  | 22-07 | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не менее 40 - 60 см), впитываемостью не менее 1700 мл |  |
|  | 22-08 | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не менее 40 - 60 см), впитываемостью не менее 1800 мл |  |
|  | 22-09 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее 60 - 80 см), впитываемостью не менее 800 мл |  |
|  | 22-10 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее 60 - 80 см), впитываемостью не менее 800 мл |  |
|  | 22-11 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее 60 - 80 см), впитываемостью не менее 1300 мл |  |
|  | 22-12 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее 60 - 80 см), впитываемостью не менее 1500 мл |  |
|  | 22-13 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее 60 - 80 см), впитываемостью не менее 1700 мл |  |
|  | 22-14 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее 60 - 80 см), впитываемостью не менее 1800 мл |  |
|  | 22-15 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее 70 - 110 см), впитываемостью не менее 800 мл |  |
|  | 22-16 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее 70 - 110 см), впитываемостью не менее 900 мл |  |
|  | 22-17 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее 70 - 110 см), впитываемостью не менее 1500 мл |  |
|  | 22-18 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее 70 - 110 см), впитываемостью не менее 2000 мл |  |
|  | 22-19 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее 70 - 110 см), впитываемостью не менее 2100 мл |  |
|  | 22-20 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее 70 - 110 см), впитываемостью не менее 2310 мл |  |
|  | 22-21 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее 70 - 110 см), впитываемостью не менее 3600 мл |  |
|  | 22-22 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100 - 150 см), впитываемостью не менее 800 мл |  |
|  | 22-23 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100 - 150 см), впитываемостью не менее 1100 мл |  |
|  | 22-24 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100 - 150 см), впитываемостью не менее 1500 мл |  |
|  | 22-25 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100 - 150 см), впитываемостью не менее 2100 мл |  |
|  | 22-26 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100 - 150 см), впитываемостью не менее 2200 мл |  |
|  | 22-27 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100 - 150 см), впитываемостью не менее 2400 мл |  |
|  | 22-28 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100 - 150 см), впитываемостью не менее 2700 мл |  |
|  | 22-29 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100 - 150 см), впитываемостью не менее 4100 мл |  |
|  | 22-30 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии не менее 120 - 160 см), впитываемостью не менее 1500 мл |  |
|  | 22-31 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии не менее 120 - 160 см), впитываемостью не менее 2100 мл |  |
|  | 22-32 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии не менее 120 - 160 см), впитываемостью не менее 2140 мл |  |
|  | 22-33 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии не менее 120 - 160 см), впитываемостью не менее 3300 мл |  |
|  | 22-34 | Подгузники для детей весом от 3 до 6 кг |  |
|  | 22-35 | Подгузники для детей весом от 4 до 9 кг |  |
|  | 22-36 | Подгузники для детей весом от 7 до 18 кг |  |
|  | 22-37 | Подгузники для детей весом от 11 до 25 кг |  |
|  | 22-38 | Подгузники для детей весом от 15 до 30 кг |  |
| 23. Кресла-стулья с санитарным оснащением | 23-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Не менее 4 лет |
|  | 23-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) |  |
|  | 23-03 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) |  |
|  | 23-04 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) |  |

--------------------------------

<1> Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст. 453; 2010, N 47, ст. 6186).

<2> Срок пользования техническим средством реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием исчисляется с даты предоставления его инвалиду, ветерану.

<3> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1550; 2011, N 16, ст. 2294) ветераны не обеспечиваются зубными протезами.

<4> Порядок обеспечения собаками-проводниками устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2005 г. N 708 "Об утверждении правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками, включая выплату ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 49, ст. 5226; 2011, N 16, ст. 2294).