Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

6 мая 2019 г., 5 марта 2021 г.

В соответствии с пунктом 15.1 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1550; 2011, N 16, ст. 2294; 2012, N 17, ст. 1992; N 37, ст. 5002; 2013, N 13, ст. 1559; N 22, ст. 2809; N 40, ст. 5076; 2014, N 44, ст. 6070; 2016, N 12, ст. 1656; 2017, N 49, ст. 7451; 2018, N 6, ст. 899), в целях определения размера компенсации за технические средства реабилитации (изделия), приобретенные инвалидами, протезы (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедические изделия, приобретенные отдельными категориями граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, за собственный счет, и (или) услуги по их ремонту, оплаченные за счет собственных средств, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую классификацию технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст. 453; 2010, N 47, ст. 6186; 2013, N 12, ст. 1319; 2014, N 38, ст. 5096; 2017, N 49, ст. 7451).

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 214н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2013 г., регистрационный N 28858);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1200н "О внесении изменений в классификацию технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный N 35944);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июля 2015 г. N 489н "О внесении изменений в классификацию технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2015 г., регистрационный N 38506);

пункт 1 приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 374н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2016 г., регистрационный N 43202);

пункт 1 приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. N 845н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2017 г., регистрационный N 49523).

| Министр | М.А. Топилин |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2018 г.

Регистрационный N 50338

Информация об изменениях:

Классификация изменена с 19 апреля 2021 г. - Приказ Минтруда России от 5 марта 2021 г. N 108Н

См. предыдущую редакцию

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 13 февраля 2018 г. N 86н

Классификация технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р

С изменениями и дополнениями от:

6 мая 2019 г., 5 марта 2021 г.

| Пункт раздела "Технические средства реабилитации" федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду 1 | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования | Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия), рекомендованного индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (заключением об обеспечении ветерана изделиями) | Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия), самостоятельно приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни | 6-01 | Трость опорная |  |
|  | 6-01-01 | Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | Трость опорная |
|  | 6-01-02 | Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-01-03 | Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-01-04 | Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-01-05 | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-01-06 | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-01-07 | Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-01-08 | Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-01-09 | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-01-10 | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-01-11 | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-01-12 | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-01-13 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-01-14 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-01-15 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-01-16 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-01-17 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-01-18 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-01-19 | Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-01-20 | Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-01-21 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-01-22 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-01-23 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-01-24 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-02 | Трость тактильная |  |
|  | 6-02-01 | Трость белая тактильная цельная | Трость тактильная |
|  | 6-02-02 | Трость белая тактильная складная |  |
|  | 6-03 | Трость белая опорная |  |
|  | 6-03-01 | Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость опорная |
|  | 6-03-02 | Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-03-03 | Трость белая опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-03-04 | Трость белая опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-04 | Костыли |  |
|  | 6-04-01 | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения | Костыли |
|  | 6-04-02 | Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-04-03 | Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-04-04 | Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-04-05 | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения |  |
|  | 6-04-06 | Костыли подмышечные без устройства противоскольжения |  |
|  | 6-05 | Опора в кровать |  |
|  | 6-05-01 | Опора в кровать веревочная | Опора в кровать |
|  | 6-05-02 | Опора в кровать металлическая |  |
|  | 6-06 | Опора для ползания для детей-инвалидов |  |
|  | 6-06-01 | Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для детей-инвалидов |
|  | 6-07 | Опора для сидения для детей-инвалидов |  |
|  | 6-07-01 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для детей-инвалидов |
|  | 6-08 | Опора для лежания для детей-инвалидов |  |
|  | 6-08-01 | Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для детей-инвалидов |
|  | 6-09 | Опора для стояния для детей-инвалидов |  |
|  | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для детей-инвалидов |
|  | 6-10 | Ходунки |  |
|  | 6-10-01 | Ходунки шагающие | Ходунки |
|  | 6-10-02 | Ходунки на колесах |  |
|  | 6-10-03 | Ходунки с опорой на предплечье |  |
|  | 6-10-04 | Ходунки с подмышечной опорой |  |
|  | 6-10-05 | Ходунки-роллаторы |  |
|  | 6-10-06 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) |  |
|  | 6-10-07 | Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу |  |
|  | 6-11 | Поручни (перила) для самоподнимания |  |
|  | 6-11-01 | Поручни (перила) для самоподнимания угловые | Поручни (перила) для самоподнимания |
|  | 6-11-02 | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) |  |
| 7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, малогабаритные | 7-01 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | 7-01-01 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска (для инвалидов и детей-инвалидов) |
|  | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска для больных ДЦП (для инвалидов и детей-инвалидов) |
|  | 7-01-03 | Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска (для инвалидов и детей-инвалидов) |
|  | 7-01-04 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | 7-01-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | 7-01-06 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | 7-01-07 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | 7-02 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | 7-02-01 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска (для инвалидов и детей-инвалидов) |
|  | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска для больных ДЦП (для инвалидов и детей-инвалидов) |
|  | 7-02-03 | Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска (для инвалидов и детей-инвалидов) |
|  | 7-02-04 | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | 7-02-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | 7-02-06 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | 7-02-07 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | 7-02-08 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | 7-03 | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | 7-03-01 | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска (для инвалидов и детей-инвалидов) |
|  | 7-04 | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней |  |
|  | 7-04-01 | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) |
|  | 7-04-02 | Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | Кресло-коляска для больных ДЦП с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) |
|  | 7-05 | Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | 7-05-01 | Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска (для инвалидов и детей-инвалидов) |
| 8. Протезы и ортезы | 8-01 | Протезы косметические |  |
|  | 8-01-01 | Протез пальца косметический | Протез пальца |
|  | 8-01-02 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти |
|  | 8-01-03 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья |
|  | 8-01-04 | Протез плеча косметический | Протез плеча |
|  | 8-02 | Протезы рабочие |  |
|  | 8-02-01 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти |
|  | 8-02-02 | Протез предплечья рабочий | Протез предплечья |
|  | 8-02-03 | Протез плеча рабочий | Протез плеча |
|  | 8-03 | Протезы активные |  |
|  | 8-03-01 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти |
|  | 8-03-02 | Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья |
|  | 8-03-03 | Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча |
|  | 8-04 | Протезы с внешним источником энергии с микропроцессорным управлением |  |
|  | 8-04-01 | Протез кисти с внешним источником энергии с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти |
|  | 8-04-02 | Протез предплечья с внешним источником энергии с микропроцессорным управлением | Протез предплечья |
|  | 8-04-03 | Протез плеча с внешним источником энергии с микропроцессорным управлением | Протез плеча |
|  | 8-05 | Протезы после вычленения плеча |  |
|  | 8-05-01 | Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления | Протез после вычленения плеча |
|  | 8-05-02 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический |  |
|  | 8-06 | Чехлы на культи верхних конечностей |  |
|  | 8-06-01 | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | Чехол на культю предплечья |
|  | 8-06-02 | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | Чехол на культю плеча |
|  | 8-06-03 | Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю верхней конечности |
|  | 8-06-04 | Косметическая оболочка на протез верхней конечности | Косметическая оболочка на протез верхней конечности |
|  | 8-07 | Протезы нижних конечностей |  |
|  | 8-07-01 | Протез стопы | Протез стопы |
|  | 8-07-02 | Протез голени лечебно-тренировочный | Протез голени лечебно-тренировочный |
|  | 8-07-03 | Протез бедра лечебно-тренировочный | Протез бедра лечебно-тренировочный |
|  | 8-07-04 | Протез голени для купания | Протез голени для купания |
|  | 8-07-05 | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания |
|  | 8-07-06 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени |
|  | 8-07-07 | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра |
|  | 8-07-08 | Протез при вычленении бедра немодульный | Протез при вычленении бедра |
|  | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени |
|  | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра |
|  | 8-07-11 | Протез при вычленении бедра модульный | Протез при вычленении бедра |
|  | 8-07-12 | Протез бедра модульный с внешним источником энергии с микропроцессорным управлением | Протез бедра |
|  | 8-07-13 | Протез при вычленении бедра модульный с внешним источником энергии с микропроцессорным управлением | Протез при вычленении бедра |
|  | 8-07-14 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением | Протез голени |
|  | 8-08 | Чехлы на культю голени, бедра |  |
|  | 8-08-01 | Чехол на культю голени хлопчатобумажный | Чехол на культю голени |
|  | 8-08-02 | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Чехол на культю бедра |
|  | 8-08-03 | Чехол на культю голени шерстяной | Чехол на культю голени |
|  | 8-08-04 | Чехол на культю бедра шерстяной | Чехол на культю бедра |
|  | 8-08-05 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю голени |
|  | 8-08-06 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю бедра |
|  | 8-08-07 | Косметическая оболочка на протез нижней конечности | Косметическая оболочка на протез нижней конечности |
|  | 8-09 | Прочие протезы; ортезы |  |
|  | 8-09-01 | Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы |
|  | 8-09-02 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный | Чехол для экзопротеза молочной железы |
|  | 8-09-03 | Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) 3 | Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) |
|  | 8-09-04 | Глазной протез стеклянный | Глазной протез |
|  | 8-09-05 | Глазной протез пластмассовый |  |
|  | 8-09-06 | Протез ушной | Протез ушной |
|  | 8-09-07 | Протез носовой | Протез носовой |
|  | 8-09-08 | Протез неба | Протез неба |
|  | 8-09-09 | Протез голосовой | Протез голосовой |
|  | 8-09-10 | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы) | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы) |
|  | 8-09-11 | Протез половых органов | Протез половых органов |
|  | 8-09-12 | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность; бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы; бандаж компрессионный на верхнюю конечность (компрессионный рукав) |
|  | 8-09-13 | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости; бандаж лечебно-профилактический |
|  | 8-09-14 | Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки | Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки; бандаж лечебно-профилактический |
|  | 8-09-15 | Бандаж-суспензорий | Бандаж-суспензорий |
|  | 8-09-16 | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний |
|  | 8-09-17 | Головодержатель полужесткой фиксации | Головодержатель полужесткой фиксации |
|  | 8-09-18 | Головодержатель жесткой фиксации | Головодержатель жесткой фиксации |
|  | 8-09-19 | Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Бандаж на коленный сустав (наколенник) |
|  | 8-09-20 | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность, чулки (колготы) компрессионные |
|  | 8-09-21 | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (или полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы |
|  | 8-09-22 | Корсет мягкой фиксации | Корсет, в том числе различной локализации по отделам позвоночника |
|  | 8-09-23 | Корсет полужесткой фиксации |  |
|  | 8-09-24 | Корсет жесткой фиксации |  |
|  | 8-09-25 | Корсет функционально-корригирующий | Корсет функционально-корригирующий |
|  | 8-09-26 | Реклинатор - корректор осанки | Реклинатор - корректор осанки |
|  | 8-09-27 | Аппарат на кисть | Аппарат на кисть |
|  | 8-09-28 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав |
|  | 8-09-29 | Аппарат на лучезапястный сустав | Аппарат на лучезапястный сустав |
|  | 8-09-30 | Аппарат на локтевой сустав | Аппарат на локтевой сустав |
|  | 8-09-31 | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы |
|  | 8-09-32 | Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы | Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы |
|  | 8-09-33 | Аппарат на локтевой и плечевой суставы | Аппарат на локтевой и плечевой суставы |
|  | 8-09-34 | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы |
|  | 8-09-35 | Аппарат на плечевой сустав | Аппарат на плечевой сустав |
|  | 8-09-36 | Аппарат на всю руку | Аппарат на всю руку |
|  | 8-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав |
|  | 8-09-38 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный и коленный суставы |
|  | 8-09-39 | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав |
|  | 8-09-40 | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав |
|  | 8-09-41 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы |
|  | 8-09-42 | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу; аппарат на всю ногу с полукорсетом; аппарат на всю ногу со стременем; аппарат на всю ногу с двойным следом |
|  | 8-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности с полукорсетом; аппарат на нижние конечности с полукорсетом, в том числе обеспечивающий реципрокную походку; аппарат на нижние конечности и туловище; "динамический параподиум" |
|  | 8-09-44 | Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав |
|  | 8-09-45 | Тутор на предплечье | Тутор на предплечье |
|  | 8-09-46 | Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав |
|  | 8-09-47 | Тутор на плечевой сустав | Тутор на плечевой сустав |
|  | 8-09-48 | Тутор на всю руку | Тутор на всю руку; шины отводящие для верхних конечностей (абдукционные) |
|  | 8-09-49 | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав; тутор-стоподержатель |
|  | 8-09-50 | Тутор косметический на голень | Тутор косметический на голень |
|  | 8-09-51 | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав |
|  | 8-09-52 | Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав |
|  | 8-09-53 | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | Тутор на коленный и тазобедренный суставы |
|  | 8-09-54 | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу; тутор на всю ногу с полукорсетом; шины отводящие для нижних конечностей (абдукционные) |
|  | 8-09-55 | Бандаж на лучезапястный сустав | Бандаж на лучезапястный сустав |
|  | 8-09-56 | Бандаж на запястье | Бандаж на запястье |
|  | 8-09-57 | Бандаж на локтевой сустав | Бандаж на локтевой сустав |
|  | 8-09-58 | Бандаж на плечевой сустав | Бандаж на плечевой сустав |
|  | 8-09-59 | Бандаж на верхнюю конечность - "косынка" | Бандаж на верхнюю конечность - "косынка" |
|  | 8-09-60 | Бандаж на шейный отдел позвоночника | Бандаж на шейный отдел позвоночника; головодержатель мягкой фиксации; воротник "Шанца" |
|  | 8-09-61 | Бандаж на тазобедренный сустав | Бандаж на тазобедренный сустав |
|  | 8-09-62 | Бандаж на голеностопный сустав | Бандаж на голеностопный сустав |
|  | 8-09-63 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы с коленным шарниром с микропроцессорным управлением | Аппарат на голеностопный и коленный суставы с коленным шарниром |
| 9. Ортопедическая обувь | 9-01 | Ортопедическая обувь без утепленной подкладки |  |
|  | 9-01-01 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная |
|  | 9-01-02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез |
|  | 9-01-03 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей |
|  | 9-01-04 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат |
|  | 9-01-05 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез |
|  | 9-01-06 | Вкладной башмачок | Вкладной башмачок |
|  | 9-01-07 | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки | Ортопедическая обувь малосложная |
|  | 9-01-08 | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) |
|  | 9-02 | Ортопедическая обувь на утепленной подкладке |  |
|  | 9-02-01 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная |
|  | 9-02-02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез |
|  | 9-02-03 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат |
|  | 9-02-04 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез |
|  | 9-02-05 | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая малосложная |
| 10. Противопролежневые матрацы и подушки | 10-01 | Противопролежневые матрацы |  |
|  | 10-01-01 | Противопролежневый матрац полиуретановый | Противопролежневый матрац |
|  | 10-01-02 | Противопролежневый матрац гелевый |  |
|  | 10-01-03 | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) |  |
|  | 10-02 | Противопролежневые подушки |  |
|  | 10-02-01 | Противопролежневая подушка полиуретановая | Противопролежневая подушка |
|  | 10-02-02 | Противопролежневая подушка гелевая |  |
|  | 10-02-03 | Противопролежневая подушка воздушная |  |
| 11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов | 11-01 | Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов |  |
|  | 11-01-01 | Приспособление для надевания рубашек | Приспособление для надевания |
|  | 11-01-02 | Приспособление для надевания колгот |  |
|  | 11-01-03 | Приспособление для надевания носков |  |
|  | 11-01-04 | Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц | Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц |
|  | 11-01-05 | Захват активный | Захват активный |
|  | 11-01-06 | Захват для удержания посуды | Захват для удержания различных предметов |
|  | 11-01-07 | Захват для открывания крышек | Захват для открывания различных предметов |
|  | 11-01-08 | Захват для ключей | Захват для ключей |
|  | 11-01-09 | Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и иных предметов) | Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и иных предметов) |
|  | 11-01-10 | Насадка для утолщения объема письменных принадлежностей (ручки, карандаши) для удержания | Насадка для утолщения объема письменных принадлежностей (ручки, карандаши) для удержания |
| 12. Специальная одежда | 12-01 | Специальная одежда |  |
|  | 12-01-01 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей |
|  | 12-01-02 | Ортопедические брюки | Ортопедические брюки |
|  | 12-01-03 | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) |
|  | 12-01-04 | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) |
|  | 12-01-05 | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) |
|  | 12-01-06 | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) |
|  | 12-01-07 | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности |
|  | 12-01-08 | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности |
| 13. Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения | 13-01 | Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения |  |
|  | 13-01-01 | Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах | Специальное устройство для чтения "говорящих книг" |
|  | 13-01-02 | Электронный ручной видеоувеличитель | Электронный ручной видеоувеличитель |
|  | 13-01-03 | Электронный стационарный видеоувеличитель | Электронный стационарный видеоувеличитель |
|  | 13-01-04 | Лупа ручная, опорная, лупа с подсветкой с увеличением до 10 крат | Лупа; очки для коррекции зрения |
| 14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения | 14-01 | Собаки-проводники с комплектом снаряжения |  |
|  | 14-01-01 | Собака-проводник с комплектом снаряжения | Собака-проводник с комплектом снаряжения |
| 15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом | 15-01 | Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом |  |
|  | 15-01-01 | Медицинский термометр с речевым выходом | Медицинский термометр с речевым выходом |
|  | 15-01-02 | Медицинский тонометр с речевым выходом | Медицинский тонометр с речевым выходом |
| 16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные | 16-01 | Сигнализаторы звука световые и вибрационные |  |
|  | 16-01-01 | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией |
|  | 16-01-02 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией |
|  | 16-01-03 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией |
| 17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления | 17-01 | Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления |  |
|  | 17-01-01 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Слуховой аппарат |
|  | 17-01-02 | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный |  |
|  | 17-01-03 | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности |  |
|  | 17-01-04 | Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности |  |
|  | 17-01-05 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный |  |
|  | 17-01-06 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный |  |
|  | 17-01-07 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности |  |
|  | 17-01-08 | Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности |  |
|  | 17-01-09 | Слуховой аппарат карманный супермощный |  |
|  | 17-01-10 | Слуховой аппарат карманный мощный |  |
|  | 17-01-11 | Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования | Слуховой аппарат для открытого протезирования |
|  | 17-01-12 | Слуховой аппарат цифровой внутриушной мощный | Слуховой аппарат |
|  | 17-01-13 | Слуховой аппарат цифровой внутриушной средней мощности |  |
|  | 17-01-14 | Слуховой аппарат цифровой внутриушной слабой мощности |  |
|  | 17-01-15 | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый); слуховой аппарат костной проводимости (имплантируемый) |
|  | 17-01-16 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) |
| 18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами | 18-01 | Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами |  |
|  | 18-01-01 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор |
| 19. Телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | 19-01 | Телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом |  |
|  | 19-01-01 | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | Телефонное устройство с текстовым выходом, в том числе сотовый телефон, в том числе смартфон |
| 20. Голосообразующие аппараты | 20-01 | Голосообразующие аппараты |  |
|  | 20-01-01 | Голосообразующий аппарат | Голосообразующий аппарат |
| 21. Специальные средства при нарушениях функций выделения(моче - и калоприемники) | 21-01 | Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемники) |  |
|  | 21-01-01 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемник |
|  | 21-01-02 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной |  |
|  | 21-01-03 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной |  |
|  | 21-01-04 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной |  |
|  | 21-01-05 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Уроприемник |
|  | 21-01-06 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной конвексной пластиной |  |
|  | 21-01-07 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый | Калоприемник в комплекте |
|  | 21-01-08 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок дренируемый | Калоприемник для втянутых стом в комплекте |
|  | 21-01-09 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый | Калоприемник в комплекте |
|  | 21-01-10 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная платина, конвексная, мешок недренируемый | Калоприемник для втянутых стом в комплекте |
|  | 21-01-11 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок | Уроприемник в комплекте |
|  | 21-01-12 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, уростомный мешок | Уроприемник для втянутых стом в комплекте |
|  | 21-01-13 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников |
|  | 21-01-14 | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | Калоприемник |
|  | 21-01-15 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Мочеприемник |
|  | 21-01-16 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной |  |
|  | 21-01-17 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге |
|  | 21-01-18 | Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив |
|  | 21-01-19 | Уропрезерватив самоклеящийся |  |
|  | 21-01-20 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетер |
|  | 21-01-21 | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации |
|  | 21-01-22 | Катетер уретральный длительного пользования | Катетер уретральный длительного пользования |
|  | 21-01-23 | Катетер уретральный постоянного пользования | Катетер уретральный постоянного пользования |
|  | 21-01-24 | Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы |
|  | 21-01-25 | Система (с катетером) для нефростомии | Система (с катетером) для нефростомии |
|  | 21-01-26 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы |
|  | 21-01-27 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) |
|  | 21-01-28 | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому |
|  | 21-01-29 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы |
|  | 21-01-30 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г |  |
|  | 21-01-31 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Крем защитный |
|  | 21-01-32 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Пудра (порошок) абсорбирующая |
|  | 21-01-33 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка |
|  | 21-01-34 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. |  |
|  | 21-01-35 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи |
|  | 21-01-36 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. |  |
|  | 21-01-37 | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | Нейтрализатор запаха |
|  | 21-01-38 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков |
|  | 21-01-39 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников |
|  | 21-01-40 | Адгезивная пластина - кожный барьер | Адгезивная пластина - кожный барьер |
|  | 21-01-41 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Защитные кольца для кожи вокруг стомы |
|  | 21-01-42 | Тампон для стомы | Тампон для стомы |
|  | 21-01-43 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник для детей (педиатрический) со встроенной плоской пластиной | Калоприемник |
|  | 21-01-44 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник для детей (педиатрический) со встроенной плоской пластиной | Уроприемник |
|  | 21-01-45 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для детей (педиатрический)в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый | Калоприемник в комплекте |
| 22. Абсорбирующее белье, подгузники | 22-01 | Абсорбирующее белье, подгузники |  |
|  | 22-01-01 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | Впитывающие простыни; впитывающие пеленки |
|  | 22-01-02 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) |  |
|  | 22-01-03 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) |  |
|  | 22-01-04 | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г | Подгузники для взрослых; подгузники для детей; урологический впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин); впитывающие трусы для взрослых (мужчин или женщин); прокладки урологические(для мужчин и женщин) |
|  | 22-01-05 | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г |  |
|  | 22-01-06 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г |  |
|  | 22-01-07 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г |  |
|  | 22-01-08 | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г |  |
|  | 22-01-09 | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г |  |
|  | 22-01-10 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г |  |
|  | 22-01-11 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г |  |
|  | 22-01-12 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г |  |
|  | 22-01-13 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г |  |
|  | 22-01-14 | Подгузники для детей весом до 5 кг |  |
|  | 22-01-15 | Подгузники для детей весом до 6 кг |  |
|  | 22-01-16 | Подгузники для детей весом до 9 кг |  |
|  | 22-01-17 | Подгузники для детей весом до 20 кг |  |
|  | 22-01-18 | Подгузники для детей весом свыше 20 кг |  |
| 23. Кресла-стулья с санитарным оснащением | 23-01 | Кресла-стулья с санитарным оснащением |  |
|  | 23-01-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением |
|  | 23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) |  |
|  | 23-01-03 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) |  |
|  | 23-01-04 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП |  |
|  | 23-01-05 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа |  |
| 23.1. Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа | 23.1-01 | Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения |  |
|  | 23.1-01-01 | Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения | Брайлевский дисплей |
|  | 23.1-01-02 | Программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения | Программное обеспечение экранного доступа |

──────────────────────────────

1 Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст. 453; 2010, N 47, ст. 6186; 2013, N 12, ст. 1319; 2014, N 38, ст. 5096; 2017, N 49, ст. 7451).

2 Технические средства реабилитации (изделия) могут приобретаться инвалидами (ветеранами) в различных модификациях, в том числе с дополнительными функциями.

3 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" отдельные категории граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, зубными протезами не обеспечиваются.

4 Правила обеспечения собаками-проводниками утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2005 г. N 708 "Об утверждении Правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками и выплаты ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 49, ст. 5226; 2011, N 16, ст. 2294; 2012, N 1, ст. 105; N 17, ст. 1992; 2013, N 13, ст. 1559; 2014, N 44, ст. 6070; 2016, N 12, ст. 1656; 2017, N 7, ст. 1072).